Приложение 2

к Схеме теплоснабжения Нефтекумского

муниципального округа Ставропольского края

на период до 2035 года

**Существующее и перспективное потребление тепловой энергии и теплоносителя на цели теплоснабжения**

**1. Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения**

НУ БФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго» предоставил перечень объектов теплопотребления и присоединенную нагрузку на каждый источник теплоснабжения в границах НМО СК.

В таблице 1 представлена характеристика объектов теплоснабжения.

Таблица 1- Перечень объектов теплопотребления от централизованных источников теплоснабжения в границах НМО СК

| Котельная № | Адрес абонента | Тепловая нагрузка, всего Гкал/ч | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отопление | ГВС | потери | всего |
| Котельная 28-01 | Жилой дом по ул. Строителей, №2 | 0,0786 |  | 0 | 0,0786 |
| Котельная 28-01 | Жилой дом по ул. Строителей, №4 | 0,0882 |  | 0 | 0,0882 |
| Котельная 28-01 | Жилой дом по ул. Строителей, №6 | 0,0507 |  | 0 | 0,0507 |
| Котельная 28-01 | Жилой дом по ул. Строителей, №6а | 0,1248 |  | 0 | 0,1248 |
| Котельная 28-01 | Жилой дом по ул. Строителей, №8 | 0,0794 |  | 0 | 0,0794 |
| Котельная 28-01 | Жилой дом по ул. Строителей, №10 | 0,0912 |  | 0 | 0,0912 |
| Котельная 28-01 | Жилой дом по ул. Строителей, №12 | 0,0884 |  | 0 | 0,0884 |
| Котельная 28-01 | Жилой дом по ул. Строителей, №14 | 0,0889 |  | 0 | 0,0889 |
| Котельная 28-01 | Жилой дом по ул. Строителей, №15 | 0,0483 |  | 0 | 0,0483 |
| Котельная 28-01 | Жилой дом по ул. Строителей, №16 | 0,0877 |  | 0 | 0,0877 |
| Котельная 28-01 | Жилой дом по ул. Строителей, №17 | 0,0250 |  | 0 | 0,0250 |
| Котельная 28-01 | Жилой дом по ул. Строителей, №18 | 0,0872 |  | 0 | 0,0872 |
| Котельная 28-01 | Жилой дом по ул. Строителей, №19 | 0,0497 |  | 0 | 0,0497 |
| Котельная 28-01 | Жилой дом по ул. Строителей, №22 | 0,0882 |  | 0 | 0,0882 |
| Котельная 28-01 | Жилой дом по ул. Строителей, №24 | 0,0916 |  | 0 | 0,0916 |
| Котельная 28-01 | Жилой дом по ул. Строителей, №26 | 0,0891 |  | 0 | 0,0891 |
| Котельная 28-01 | Жилой дом по ул. Мира, №2 | 0,0216 |  | 0 | 0,0216 |
| Котельная 28-01 | Жилой дом по ул. Мира, №3 | 0,0210 |  | 0 | 0,0210 |
| Котельная 28-01 | Жилой дом по ул. Мира, №5 | 0,0212 |  | 0 | 0,0212 |
| Котельная 28-01 | Жилой дом по ул. Мира, №6 | 0,0202 |  | 0 | 0,0202 |
| Котельная 28-01 | Жилой дом по ул. Ленина, №44 | 0,0208 |  | 0 | 0,0208 |
| Котельная 28-01 | Жилой дом по ул. Ленина, №46 | 0,0219 |  | 0 | 0,0219 |
| Котельная 28-01 | Жилой дом по ул. Ленина, №48 | 0,0224 |  | 0 | 0,0224 |
| Котельная 28-01 | Жилой дом по ул. Ленина, №25 | 0,1791 | 0,0382 | 0 | 0,2173 |
| Котельная 28-01 | Жилой дом по ул. Ленина, №42 | 0,2669 | 0,0425 | 0 | 0,3094 |
| Котельная 28-01 | Жилой дом по ул. Дзержинского, №4 | 0,0183 |  | 0 | 0,0183 |
| Котельная 28-01 | Жилой дом по пер. Центральный, №1 | 0,0737 | 0,0264 | 0 | 0,1001 |
| Котельная 28-01 | Жилой дом по пер. Центральный, №2 | 0,1043 |  | 0 | 0,1043 |
| Котельная 28-01 | Жилой дом по пер. Центральный, №3 | 0,0713 | 0,0224 | 0 | 0,0937 |
| Котельная 28-01 | Жилой дом по ул. Транспортная, №27 | 0,0696 | 0,0256 | 0 | 0,0952 |
| Котельная 28-01 | Жилой дом по ул. 50-лет Пионерии, №1 | 0,1569 |  | 0 | 0,1569 |
| Котельная 28-01 | Жилой дом по ул. 50-лет Пионерии, №3 | 0,1032 |  | 0 | 0,1032 |
| Котельная 28-01 | Жилой дом по ул. 50-лет Пионерии, №5 | 0,1724 |  | 0 | 0,1724 |
| Котельная 28-01 | Жилой дом по ул. 50-лет Пионерии, №7 | 0,0909 |  | 0 | 0,0909 |
| Котельная 28-01 | Жилой дом по ул. 50-лет Пионерии, №91 | 0,1296 |  | 0 | 0,1296 |
| Котельная 28-01 | Жилой дом по ул. 50-лет Пионерии, №11 | 0,1344 |  | 0 | 0,1344 |
| Котельная 28-01 | Жилой дом по ул. 50-лет Пионерии, №13 | 0,1279 |  | 0 | 0,1279 |
| Котельная 28-01 | Жилой дом по ул. 50-лет Пионерии, №15 | 0,1030 |  | 0 | 0,1030 |
| Котельная 28-01 | Жилой дом по ул. 50-лет Пионерии, №17 | 1,1235 |  | 0 | 1,1235 |
| Котельная 28-01 | Жилой дом по ул. 50-лет Пионерии, №19 | 0,1782 |  | 0 | 0,1782 |
| Котельная 28-01 | Жилой дом по ул. 1 м-н дом, №1 | 0,1765 | 0,0273 | 0 | 0,2038 |
| Котельная 28-01 | Жилой дом по ул. 1 м-н дом, №4 | 0,1737 | 0,0258 | 0 | 0,1995 |
| Котельная 28-01 | Жилой дом по ул. 1 м-н дом, №5 | 0,1704 | 0,0241 | 0 | 0,1945 |
| Котельная 28-01 | Жилой дом по ул. 1 м-н дом, №7 | 0,2026 | 0,0255 | 0 | 0,2281 |
| Котельная 28-01 | Жилой дом по ул. 1 м-н дом, №2 | 0,1806 | 0,0313 | 0 | 0,2119 |
| Котельная 28-01 | Жилой дом по ул. 1 м-н дом, №3 | 0,1811 | 0,0327 | 0 | 0,2138 |
| Котельная 28-01 | Жилой дом по ул. 1 м-н дом, №61 | 0,1511 | 0,0233 | 0 | 0,1744 |
| Котельная 28-01 | Жилой дом по ул. 1 м-н дом, №8 | 0,2210 | 0,0367 | 0 | 0,2577 |
| Котельная 28-01 | Жилой дом по ул. 1 м-н дом, №9 | 0,2146 | 0,0382 | 0 | 0,2528 |
| Котельная 28-01 | Жилой дом по ул. 1 м-н дом, №10 | 0,2266 | 0,0427 | 0 | 0,2693 |
| Котельная 28-01 | Жилой дом по ул. 1 м-н дом, №11 | 0,2080 | 0,0337 | 0 | 0,2417 |
| Котельная 28-01 | Жилой дом по ул. 1 м-н дом, №12 | 0,1799 | 0,0298 | 0 | 0,2097 |
| Котельная 28-01 | Жилой дом по ул. 1 м-н дом, №13 | 0,1721 | 0,0341 | 0 | 0,2062 |
| Котельная 28-01 | Жилой дом по ул. 1 м-н дом, №14 | 0,1772 | 0,0307 | 0 | 0,2079 |
| Котельная 28-01 | Жилой дом по ул. 1 м-н дом, №15 | 0,1454 | 0,0376 | 0 | 0,183 |
| Котельная 28-01 | Жилой дом по ул. 1 м-н дом, №16 | 0,3418 | 0,0433 | 0 | 0,3851 |
| Котельная 28-01 | Жилой дом по ул. 1 м-н дом, №17 | 0,1354 | 0,0479 | 0 | 0,1833 |
| Котельная 28-01 | Жилой дом по ул. 1 м-н дом, №18 | 0,1668 | 0,0298 | 0 | 0,1966 |
| Котельная 28-01 | Жилой дом по ул. 1 м-н дом, №19 | 0,1712 | 0,0336 | 0 | 0,2048 |
| Котельная 28-01 | Жилой дом по ул. 1 м-н дом, №20 | 0,1715 | 0,0307 | 0 | 0,2022 |
| Котельная 28-01 | Жилой дом по ул. 1 м-н дом, №21 | 0,2150 | 0,0407 | 0 | 0,2557 |
| Котельная 28-01 | Жилой дом по ул. 1 м-н дом, №22 | 0,1824 | 0,0337 | 0 | 0,2161 |
| Котельная 28-01 | Жилой дом по ул. 1 м-н дом, №23 | 0,1840 | 0,0339 | 0 | 0,2179 |
| Котельная 28-01 | Жилой дом по ул. 1 м-н дом, №24 | 0,1971 | 0,0298 | 0 | 0,2269 |
| Котельная 28-01 | Жилой дом по ул. 1 м-н дом, №25 | 0,1971 | 0,0301 | 0 | 0,2272 |
| Котельная 28-01 | Жилой дом по ул. 1 м-н дом, №26 | 0,1662 | 0,0278 | 0 | 0,194 |
| Котельная 28-01 | Жилой дом по ул. 1 м-н дом, №27 | 0,1932 | 0,0350 | 0 | 0,2282 |
| Котельная 28-01 | Жилой дом по ул. 1 м-н дом, №28 | 0,1914 | 0,0316 | 0 | 0,223 |
| Котельная 28-01 | Жилой дом по ул. 0 м-н дом, №10 | 0,1839 | 0,0382 | 0 | 0,2221 |
| Котельная 28-01 | Жилой дом по ул. 0 м-н дом, №11 | 0,1520 | 0,0270 | 0 | 0,179 |
| Котельная 28-01 | Жилой дом по ул. 0 м-н дом, №12 | 0,1898 | 0,0310 | 0 | 0,2208 |
| Котельная 28-01 | Жилой дом по ул. 0 м-н дом, №17 | 0,1907 | 0,0353 | 0 | 0,226 |
| Котельная 28-01 | Жилой дом по ул. 0 м-н дом, №20 | 0,1975 | 0,0341 | 0 | 0,2316 |
| Котельная 28-01 | МКОУ СОШ №2 по ул. Ленина | 0,3252 |  | 0 | 0,3252 |
| Котельная 28-01 | МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы» по ули. Ленина ,56 | 0,2701 |  | 0 | 0,2701 |
| Котельная 28-01 | ГБОУ СПО «Региональный политехнический колледж» по ул. 50 лет Пионерии, 2 | 0,6164 |  | 0 | 0,6164 |
| Котельная 28-01 | МБОУ ДОД «Нефтекумская детская художественная школа « НМР СК по ул. Ленина ,42 | 0,0373 | 0,0084 | 0 | 0,0457 |
| Котельная 28-01 | МБОУ ДОД «Нефтекумская детская музыкальная школа « НМР СК по уо. Строителей, 22 | 0,0489 |  | 0 | 0,0489 |
| Котельная 28-01 | МКДОУ д/с №21 «Аленушка» по ул. 0 м-н | 0,1495 | 0,0101 | 0 | 0,1596 |
| Котельная 28-01 | МБДОУ д/с №2 «Сказка» по ул. 1 м-н | 0,1256 | 0,0040 | 0 | 0,1296 |
| Котельная 28-01 | МКДОУ д/с №22 «Ромашка» по ул. 1м-н , 15а | 0,1909 | 0,0098 | 0 | 0,2007 |
| Котельная 28-01 | ОАО «Ремонтно-Эксплутационное Управление» по ул .Шоссейная ,20 | 0,0840 |  | 0 | 0,0840 |
| Котельная 28-01 | Управление ФСРФ по контролю за оборотом наркотиков по СК по ул. ул. Ленина ,45 | 0,0461 |  | 0 | 0,0461 |
| Котельная 28-01 | Отдел МВД России по НР по ул. Дзержинского, 12 | 0,3887 | 0,0201 | 0 | 0,4088 |
| Котельная 28-01 | Межрайоннный отдел вневедомственной охраны отдела МВД РФ по СК по ул. Дзержинског, 2 | 0,018 |  | 0 | 0,018 |
| Котельная 28-01 | ГУ Управление пенсионного фонда РФ по Нефтекумскому району по ул. 1 м-н, 29 | 0,0643 |  | 0 | 0,0643 |
| Котельная 28-01 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы РФ №6 по СК по ул. Советская, 11а | 0,00399 |  | 0 | 0,00399 |
| Котельная 28-01 | ФГКУ «8 отряд Федеральной противопожарной службы по СК» по ул. Заводская ,4 | 0,0797 | 0,0011 | 0 | 0,0808 |
| Котельная 28-01 | Управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды АНМР по ул. Заводская, 3 | 0,0453 |  | 0 | 0,0453 |
| Котельная 28-01 | УТ и СЗН АНМР СК по ул. 1 м-р, 29 | 0,0832 |  | 0 | 0,0832 |
| Котельная 28-01 | ООО «Ставрополь-Нефтеремонт» по ул. Заводская ,3 | 0,7735 |  | 0 | 0,7735 |
| Котельная 28-01 | Управление судебного департамента при верховном суде РФ в СК по ул. Дзержинского, 11 | 0,0961 |  | 0 | 0,0961 |
| Котельная 28-01 | ФКУ «АСФ «ЮРПФВЧ» по ул. Транспортная | 0,0358 |  | 0 | 0,0358 |
| Котельная 28-01 | ФГУП СК «Издательсктй дом «Периодика Ставрополья» Редакция газеты «Восход» по ул. Дзержинского ,11 | 0,118 |  | 0 | 0,118 |
| Котельная 28-01 | ОАО «Автовокзал» по ул, Шоссейная | 0,0223 |  | 0 | 0,0223 |
| Котельная 28-01 | ООО СК «Борец» по ул. Восточная, 4 | 0,3709 |  | 0 | 0,3709 |
| Котельная 28-01 | ИП Арутюнян Богандов М.М. по ул. Нефтянников, 29 | 0,035 |  | 0 | 0,035 |
| Котельная 28-01 | ОАО Нефтекумскавтотранс» по ул. Шоссейная | 0,07 |  | 0 | 0,07 |
| Котельная 28-01 | ООО «Надеждин» по ул. Восточная , 2а | 0,1132 |  | 0 | 0,1132 |
| Котельная 28-01 | ООО «РН - Ставропольнефтегаз» по ул. 50 лет Пионерии, 5 | 0,6256 |  | 0 | 0,6256 |
| Котельная 28-01 | ЧП Клинчаев А.А. по ул. Шоссейная ,16 | 0,0038 |  | 0 | 0,0038 |
| Котельная 28-01 | ЧП Алиханова П. Н .по ул. пер. Центральный, 1а | 0,0037 |  | 0 | 0,0037 |
| Котельная 28-01 | ООО «РН-ИНУ БФорм» по ул. Шоссейная, 18 | 0,0866 |  | 0 | 0,0866 |
| Котельная 28-01 | ЧП Магомедов А.У. по ул. Восточная , 2а | 0,0055 |  | 0 | 0,0055 |
| Котельная 28-01 | ООО «Удача» по ул. Ленина , 25а | 0,0157 |  | 0 | 0,0157 |
| Котельная 28-01 | Мартиросян А.А. пер. Центральный ,6 | 0,0043 |  | 0 | 0,0043 |
| Котельная 28-01 | ЧП Аюпова Р.У. по ул. Строителей, 1 | 0,21 |  | 0 | 0,21 |
| Котельная 28-01 | ООО «Спринт» по ул. Шоссейная, 18 | 0,075 |  | 0 | 0,075 |
| Котельная 28-01 | МУП «ЖК»МО по ул. 1 м-н, 17 | 0,0636 |  | 0 | 0,0636 |
| Котельная 28-01 | ИП Мишиева Г.Р. по ул. 1 м-н, 17а | 0,0042 |  | 0 | 0,0042 |
| Котельная 28-01 | МБУ СОК «Старт» МО по ул. Ленина ,25а | 0,1545 |  | 0 | 0,1545 |
| Котельная 28-01 | ООО ТФ «Ставторгсеть» по ул. Дзержинского ,5 | 0,0854 |  | 0 | 0,0854 |
| Котельная 28-01 | ОАО «Сбербанк России» по ул. Дзержинского | 0,0324 |  | 0 | 0,0324 |
| Котельная 28-02 | Жилой дом по ул. 2 м-н, 2 | 0,1335 |  | 0 | 0,1335 |
| Котельная 28-02 | Жилой дом по ул. 2 м-н, 3 | 0,1359 |  | 0 | 0,1359 |
| Котельная 28-02 | Жилой дом по ул. 2 м-н, 5 | 0,1341 | 0,0200 | 0 | 0,1541 |
| Котельная 28-02 | Жилой дом по ул. 2 м-н, 6 | 0,1308 |  | 0 | 0,1308 |
| Котельная 28-02 | Жилой дом по ул. 2 м-н, 7 | 0,1336 | 0,0200 | 0 | 0,1536 |
| Котельная 28-02 | Жилой дом по ул. 2 м-н, 8 | 0,3698 | 0,0700 | 0 | 0,4398 |
| Котельная 28-02 | Жилой дом по ул. 2 м-н, 9 | 0,3695 | 0,0600 | 0 | 0,4295 |
| Котельная 28-02 | Жилой дом по ул. 2 м-н, 10 | 0,3709 |  | 0 | 0,3709 |
| Котельная 28-02 | Жилой дом по ул. 2 м-н, 11 | 0,2048 |  | 0 | 0,2048 |
| Котельная 28-02 | Жилой дом по ул. 2 м-н, 12 | 0,5105 |  | 0 | 0,5105 |
| Котельная 28-02 | Жилой дом по ул. 2 м-н, 13 | 0,3576 |  | 0 | 0,3576 |
| Котельная 28-02 | Жилой дом по ул. 2 м-н, 14 | 0,2599 |  | 0 | 0,2599 |
| Котельная 28-02 | Жилой дом по ул. 2 м-н, 15 | 0,2713 |  | 0 | 0,2713 |
| Котельная 28-02 | Жилой дом по ул. 2 м-н, 16 | 0,2176 |  | 0 | 0,2176 |
| Котельная 28-02 | Жилой дом по ул. 2 м-н, 17 | 0,2716 |  | 0 | 0,2716 |
| Котельная 28-02 | Жилой дом по ул. 2 м-н, 18 | 0,2789 |  | 0 | 0,2789 |
| Котельная 28-02 | Жилой дом по ул. 2 м-н, 19 | 0,2792 |  | 0 | 0,2792 |
| Котельная 28-02 | Жилой дом по ул. 2 м-н, 20 | 0,2821 |  | 0 | 0,2821 |
| Котельная 28-02 | Жилой дом по ул. 2 м-н, 21 | 0,2924 |  | 0 | 0,2924 |
| Котельная 28-02 | Жилой дом по ул. 2 м-н, 22 | 0,2932 |  | 0 | 0,2932 |
| Котельная 28-02 | Жилой дом по ул. 2 м-н, 23 | 0,2724 |  | 0 | 0,2724 |
| Котельная 28-02 | Жилой дом по ул. 2 м-н, 24 | 0,2328 |  | 0 | 0,2328 |
| Котельная 28-02 | Жилой дом по ул. 2 м-н, 25 | 0,2352 |  | 0 | 0,2352 |
| Котельная 28-02 | Жилой дом по ул. 2 м-н, 26 | 0,2898 |  | 0 | 0,2898 |
| Котельная 28-02 | Жилой дом по ул. 2 м-н, 27 | 0,2018 |  | 0 | 0,2018 |
| Котельная 28-02 | Жилой дом по ул. 2 м-н, 28 | 0,5277 |  | 0 | 0,5277 |
| Котельная 28-02 | Жилой дом по ул. 2 м-н, 29 | 0,1389 |  | 0 | 0,1389 |
| Котельная 28-02 | Жилой дом по ул. 2 м-н, 30 | 0,1331 |  | 0 | 0,1331 |
| Котельная 28-02 | Жилой дом по ул. 2 м-н, 31 | 0,2645 |  | 0 | 0,2645 |
| Котельная 28-02 | Жилой дом по ул. 3 м-н,1 | 0,3522 |  | 0 | 0,3522 |
| Котельная 28-02 | Жилой дом по ул. 3 м-н,3 | 0,5377 |  | 0 | 0,5377 |
| Котельная 28-02 | Жилой дом по ул. 3 м-н, 4 | 0,6204 |  | 0 | 0,6204 |
| Котельная 28-02 | Жилой дом по ул. 3 м-н, 6 | 0,2118 | 0,0800 | 0 | 0,2918 |
| Котельная 28-02 | Жилой дом по ул. 3 м-н, 17 | 0,4201 |  | 0 | 0,4201 |
| Котельная 28-02 | ГБУЗ СК «Нефтекумская ЦРБ»(поликлиника) по ул. Ленина | 0,353 | 0,0092 | 0 | 0,3622 |
| Котельная 28-02 | МКУК СК «Нефтекумская» МЦРБ» НМР СК по ул. Ленина | 0,0479 |  | 0 | 0,0479 |
| Котельная 28-02 | Администрация НМР по ул. Ленина | 0,1528 |  | 0 | 0,1528 |
| Котельная 28-02 | МКДОУ д/с №23 «Березка» по ул. м-н 2 | 0,0857 | 0,0043 | 0 | 0,0900 |
| Котельная 28-02 | МКДОУ д/с №4 «Радуга» по ул. м-н 2 | 0,1437 | 0,0103 | 0 | 0,1540 |
| Котельная 28-02 | МКДОУ д/с №7 «Белочка» по ул. м-н 2 | 0,014 | 0,0103 | 0 | 0,0243 |
| Котельная 28-02 | МКДОУ д/с №6 «Журавушка» по ул. м-н 2 | 0,1491 | 0,0108 | 0 | 0,1599 |
| Котельная 28-02 | МКОУ СОШ №3 по ул. м-н 2 | 0,3137 | 0,0102 | 0 | 0,3239 |
| Котельная 28-02 | МБУ «Нефтекумский культурный центр» МО по ул. м-н 2 | 0,379 |  | 0 | 0,379 |
| Котельная 28-02 | АИК промстройбанк «Ставрополье» - ОАО в г.Буденовске по ул. Дзержинского, 29а | 0,0813 |  | 0 | 0,0813 |
| Котельная 28-02 | ОАО «Ростелеком» по ул. м-н 5 | 0,2673 |  | 0 | 0,2673 |
| Котельная 28-02 | ООО «РН- Ставропольнефтегаз» ЖД по ул. м-н 3 | 0,4509 | 0,0223 | 0 | 0,4732 |
| Котельная 28-02 | ЗАО «Тендер» по ул. пл. Ленина | 0,0296 |  | 0 | 0,0296 |
| Котельная 28-03 | Жилой дом по ул. Молодежная, 1 | 0,0568 |  | 0 | 0,0568 |
| Котельная 28-03 | Отдел МВД России по НР по ул. А. Шипиной, 26 | 0,0302 |  | 0 | 0,0302 |
| Котельная 28-03 | МКДОУ д/с №5 «Тополек» по ул.А. Шипиной, | 0,0973 | 0,0057 | 0 | 0,1030 |
| Котельная 28-03 | МКОУ СОШ №1 по ул. А. Шипиной | 0,2412 | 0,0045 | 0 | 0,2457 |
| Котельная 28-03 | НРО СКО ВДПО по ул. ул. А. Шипиной | 0,0068 |  | 0 | 0,0068 |
| Котельная 28-03 | МКОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №20» по ул. ул. А. Шипиной | 0,0825 |  | 0 | 0,0825 |
| Котельная 28-04 | Жилой дом по ул. Коммунальная, 32 | 0,01 |  | 0 | 0,01 |
| Котельная 28-04 | Жилой дом по ул. Молодежная, 29 | 0,0121 |  | 0 | 0,0121 |
| Котельная 28-04 | Отдел МВД России по НР по ул. Строительная , 8 | 0,0285 |  | 0 | 0,0285 |
| Котельная 28-04 | Поликлиника, больница по ул Строительная, 1 | 0,0139 |  | 0 | 0,0139 |
| Котельная 28-04 | ГКОУ «Детский дом №23 «Колокольчик» по ул. Коммунальная, 17 | 0,0529 |  | 0 | 0,0529 |
| Котельная 28-04 | МКОУ Затеречная СОШ №6 по ул. Коммунальная ,18 | 0,3141 |  | 0 | 0,3141 |
| Котельная 28-04 | Управление ФПС ФФГПУ «Почта России» по ул. Комсомольская , 23 | 0,0131 |  | 0 | 0,0131 |
| Котельная 28-05 | МКДОУ д/с №9 «Ласточка» по ул. Лермонтова | 0,1214 | 0,0079 | 0 | 0,1293 |
| Котельная 28-07 | Больница по ул. Ленина | 0,1786 | 0,0268 | 0 | 0,2054 |
| Котельная 28-07 | МКОУ Ачикулакская СОШ №10 по ул. Гвардейская | 0,3923 |  | 0 | 0,3923 |
| Котельная 28-07 | МКУ Социально-культурное объединение МО с. Ачикулак по ул. Гвардейская | 0,0803 |  | 0 | 0,0803 |
| Котельная 28-07 | ИП Егоров В.В. по ул. Гвардейская | 0,0123 |  | 0 | 0,0123 |
| Котельная 28-09 | Больница по ул. Кирова | 0,1338 |  | 0 | 0,1338 |
| Котельная 28-09 | МККОУ Каясулинская СОШ 16 по ул. Советская, 44 | 0,3594 | 0,0016 | 0 | 0,3610 |
| Котельная 28-09 | МДОУ д/с №16 «Теремок» по ул. Советская ,54 | 0,495 |  | 0 | 0,495 |
| Котельная 28-09 | МКДОУ «Социально- культурное объединение Каясулинского сельсовета по ул. Советская, 43г | 0,2238 |  | 0 | 0,2238 |
| Котельная 28-09 | АМО Каясулинского сельского совета по ул. Советская, 43б | 0,0218 |  | 0 | 0,0218 |
| Котельная 28-10А | МКО Зункарская СОШ 5 по ул. Школьная | 0,2208 |  | 0 | 0,2208 |
| Котельная 28-10А | МУ Социально-культурное объединение Зункарского с/с по ул. Молодежная | 0,0201 |  | 0 | 0,0201 |
| Котельная 28-10А | АМО Зункарского сельского совета по ул. Молодежная | 0,0129 |  | 0 | 0,0129 |
| Котельная 28-11 | МКО Махмуд-Мектебская СОШ №15 по ул. Советская | 0,2161 |  | 0 | 0,2161 |
| Котельная 28-11 | МКДОУ д/с №18 «Золотой ключик» по ул. Виноградная , 3 | 0,0966 |  | 0 | 0,0966 |
| Котельная 28-12 | МКОУ Тукуй - Мектебская СОШ по ул. Эдиге | 0,274 | 0,0026 | 0 | 0,2766 |
| Котельная 28-12 | МКУ Социально –культурное объединение» Тукуй -Мектебского с/с по ул. Эдиге | 0,0323 |  | 0 | 0,0323 |
| Котельная 28-12 | АМО Тукуй- Мектебского сельсовета по ул. Эдиге | 0,0211 |  | 0 | 0,0211 |
| Котельная 28-14 | Жилой дом по ул. Ленина, №19 | 0,1115 |  | 0 | 0,1115 |
| Котельная 28-14 | Жилой дом по ул. Ленина, №21 | 0,1313 |  | 0 | 0,1313 |
| Котельная 28-14 | Жилой дом по ул. Ленина, №23 | 0,0531 | 0,0100 | 0 | 0,0631 |
| Котельная 28-14 | Жилой дом по ул. Ленина, №23а | 0,0580 | 0,0100 | 0 | 0,0680 |
| Котельная 28-14 | Жилой дом по ул. Транспортная , №5 | 0,1205 |  | 0 | 0,1205 |
| Котельная 28-14 | Больница по ул. Транспортная, №24 | 1,2469 | 0,1088[[1]](#footnote-1) | 0 | 1,3557 |
| Котельная 28-14 | ИП Васильева по ул. Ленина | 0,0060 |  | 0 | 0,006 |
| Котельная 28-14 | ФФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в СК» по ул. Транспортная, №22 | 0,1110 | 0,0019[[2]](#footnote-2) | 0 | 0,1129 |

**2. Прогноз перспективной застройки**

Согласно сведениям Стратегии социально-экономического развития НГО СК на период до 2035 года, утвержденной решением Думы Нефтекумского ГО СК № 406 от 12 декабря 2019 г. за последние 5 лет наметилась тенденция снижения объемов жилищного строительства. В 2015 году ввод жилья составил 8,612 тыс. м2, в 2018 году – 1,817 тыс. м2. Среднее по округу значение общей площади жилых помещений, приходящейся на одного жителя, введенной в действие за 2018 год, составило 0,028 м2.

За основу расчетов объемов жилого фонда на расчетный период настоящего Документа (к 1 января 2035 году) выбран базовый вариант демографического прогноза, как наиболее реалистичный. Согласно этому варианту, численность населения незначительно увеличится и составит 64 900 человек[[3]](#footnote-3).

В соответствии с проектом Стратегии социально-экономического развития Ставропольского края до 2035 года обеспеченность жильем должна составить 34,2 м2. на одного человека.

По данным официальной статистики площадь жилого фонда в городском округе на начало 2019 года составляет 1 200,7 тыс. м2 (в том числе 317,1 тыс. м2).

Таблица 2 – Динамика изменения общей площади жилых помещений Нефтекумского ГО СК в период с 2015 по 2019 годы

| Наименование показателей | Величины показателей на | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.01.2015 | 01.01.2016 | 01.01.2017 | 01.01.2018 | 01.01.2019 |
| Общая площадь жилых помещений, тыс. кв. м | 1242,4 | 1245,3 | 1201,2 | 1199,8 | 1200,7 |
| Среднегодовая численность населения, тыс. чел) | 65,0 | 64,6 | 64,3 | 64,3 | 64,3 |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя-всего, в т.ч. введенное в действие за 1 год, кв. м. | 19,1 | 19,3 | 18,7 | 18,7 | 18,7 |
| Ввод в действие жилых домов (кв.м.), в т.ч. индивидуальной застройки (кв.м) | 8612,0  8612,0 | 5187,0  5187,0 | 2263,0  2263,0 | 3771,0  1209,0 | 1817,0  1817,0 |

В соответствии с Генеральным планом НМО СК, утвержденным решением Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 7 февраля 2023 года № 64 с учетом расчетной численности населения и среднегодового прироста общей площади под жилую застройку, предполагаемую к выделению на первую очередь и расчетный срок действия настоящего Документа, объемы и параметры жилищный фонд составят:

на базовый период (2019 год) – 1 200,7 тыс. м2;

на I очередь (2024 год) – 1 202,378 тыс. м2;

на расчетный срок (2034 год) – 1 205,735тыс. м2.

Учитывая сложившиеся в округе тенденции строительства за последние 5 (пять) лет будет преобладать малоэтажная жилая застройка.

**3. Прогноз приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дом, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий.**

Техническая возможность сформировать распределение площадей нового строительства в рамках планировочных кварталов с привязкой к кадастровым кварталам и с распределением по годам объемов строительства, определенных проектами планировок, в отсутствии таковых невозможна.

**4. Прогнозы приростов тепловых нагрузок**

1) Прогнозы приростов тепловых нагрузок с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

В соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского края № 431 от 12 июля 2022 года в период 2023-2024 года запланировано строительство блочно-модульной котельной мощностью 26,5 МВт., г. Нефтекумск.

2) Прогнозы приростов тепловых нагрузок с разделением теплопотребления в расчетных элементах территориального деления в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Прирост тепловых нагрузок перспективных объектов с индивидуальным теплоснабжением для оценки величины присоединяемых тепловых нагрузок в случае подключения этих объектов к централизованному теплоснабжению не планируется.

3) Прогнозы приростов тепловых нагрузок для объектов, расположенных в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования, а также приростов тепловых нагрузок производственных объектов с разделением по видам теплопотребления в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Прирост тепловых нагрузок для объектов перспективной застройки промышленного фонда с централизованным теплоснабжением на территории НМО СК не планируется.

4) Прогнозы приростов тепловых нагрузок отдельных категорий потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию

Льготные тарифы не установлены по существующему состоянию системы теплоснабжения. На период до 2040 года установление льготных тарифов не планируется.

5) Прогнозы приростов тепловых нагрузок потребителей, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения

По состоянию на начало 2020 года свободные долгосрочные договоры теплоснабжения не заключены и не планируются к заключению в перспективе. В случае появления таких договоров изменения в схему теплоснабжения могут быть внесены при выполнении процедуры ежегодной актуализации.

6) Прогнозы приростов тепловых нагрузок потребителей, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене

По состоянию на начало 2020 года долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене не заключены и не планируются к заключению в перспективе. В случае появления таких договоров изменения в схему теплоснабжения могут быть внесены при выполнении процедуры ежегодной актуализации.

1. Максимальный часовой расход тепла на ГВС, Гкал/ч [↑](#footnote-ref-1)
2. Максимальный часовой расход тепла на ГВС, Гкал/ч. [↑](#footnote-ref-2)
3. Данные приведены в таблице «Показатели реализации Стратегии социально-экономического развития Нефтекумского городского округа Ставропольского края на период до 2035 года» к Стратегии социально-экономического развития Нефтекумского городского округа Ставропольского края на период до 2035 года. [↑](#footnote-ref-3)